## GERAIS
| EQUIPAMENTOS |  | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde |  | EQUIPAMENTOS_REV02 | 2018-02-02
| DESCRIÇÃO | FOTO | FABRICANTE / MODELO | DIMENSÕES | LINK | QUANTIDADE
CIRCULAÇÃO VERTICAL
| Elevador para 8 passageiros, sem casa de máquinas, vel. 60 m/min |  | ThyssenKrupp / Synergy + Grife Amazon | 160 x 174 cm* *dimensões do vão | http://www.thyssenkruppelevadores.com.br/pt-BR/produto/synergy/ | 1
LIXO
| Carrinho de Lixo 240L |  | EcoTotal / Linha Hospitalar | 57 x 73 cm | https://www.ecototal.com.br/lixeiras/produto/produto-9694d/
COBERTURA
| Caixa D'Água |  | Eternit / 500L* *pode variar de acordo com projeto hidráulico |  | http://www.eternit.com.br/produtos/caixa-d-agua/caixas-dagua/500 | 3
| Placas Fotovoltáicas |  | Sunew / Sistema OPV |  | http://sunew.com.br/opv/caracteristicas | De acordo com projeto específico
I.S. ENFERMARIA - LAVABO
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Breezy | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-breezy https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-breezy | 2* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Bacia convencional com saída horizontal |  | Deca / Nuova | 58 x 35 cm | https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-com-saida-horizontal-branco-p13117/ | 1
| Barra de Apoio Horizontal - Para Área da Bacia Sanitária |  | Docol / Barra de Apoio 80cm | 88,7 x 0,67 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-80-cm | 1
| Barra de Apoio Vertical - Para Área do Lavatório |  | Docol / Barra de Apoio 40cm | 46,8 x 0,67 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-40-cm | 2
| Barra de Apoio L |  | Docol / Barra de Apoio em L 80cm | 88,7 x 88,7 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-em-l-80-cm | 1
| Chuveiro |  | Docol / Bonnaducha LEED | 18,1 x 0,65 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/chuveiro-bonnaducha-leed | 1
| Dispenser para Papel Higiênico em Rolo |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-papel-higi%C3%AAnico/dispenser-mod-para-papel-higi%C3%AAnico-em-rolo | 1
| Dispenser para Toalha de Mão Hand Free |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-toalhas-de-m%C3%A3o/dispenser-mod-para-toalhas-de-m%C3%A3o-hands-free | 1
| Dispenser Eletrônico para Sabonete Espuma |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-sabonete/dispenser-mod-eletr%C3%B4nico-para-sabonete-em-espuma | 1
| Ducha Sanitária com registro e derivação |  | Docol / Breezy | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/ducha-higienica-com-registro-e-derivacao-breezy | 1
| Lavatório Suspenso de Canto |  | Deca / L.76.17 | 49,5 x 49,5 cm | http://www.deca.com.br/produto/lavatorio-suspenso-de-canto-com-mesa-branco-l7617/ | 1
| Lixeira com Pedal Inox |  | Palmetal / 30L | Ø 33 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/lixeira-hospitalar-inox/lixeira-com-pedal-inox-palmetal-volume-de-30l | 1
| Torneira para lavotório de mesa |  | Docol / DocolEletric LEED | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-mesa-docoleletric-leed | 1
I.S. ENFERMARIA - LAVABO | Válvula para aquecedor de acumulução |  | Docol / Pressmatic Chuveiro | Variação do modelo de acordo com a pressão, devendo ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-para-aquecedor-de-acumulacao-pressmatic-chuveiro-baixa-pressao https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-para-aquecedor-de-acumulacao-pressmatic-chuveiro-alta-pressao | 1
| Válvula de Descarga |  | Docol / Salvágua Clássica Chrome |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-de-descarga-1-1-2-quot-com-acabamento-salvagua-classica-chrome | 1
CME - LAV. E DESCONT.
| Unidade de Tratamento de Ar |  | Berliner Luft | Sob Medida | http://www.berlinerluft.com.br/?on=produtos&in=unidades-de-tratamento-de-ar | 1
| Cuba em Aço Inox |  | Tramontina | 50 x 40 cm | http://www.tramontina.com/p/94092102-537-cuba-profissional-em-aco-inox-50x40-cm | 2
| Hamper Hospitalar |  | Palmetal / T01 | Ø 40 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/lixeira-hospitalar-inox/hamper-hospitalar-palmetal-modelo-t01 | 1
| Torneira de Parede Embutida |  | Docol / Docoleletric |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-parede-embutida-docoleletric | 2
CME - EST. E ESTEREL.
| Unidade de Tratamento de Ar |  | Berliner Luft | Sob Medida | http://www.berlinerluft.com.br/?on=produtos&in=unidades-de-tratamento-de-ar | 1
| Autoclave Digital Extra 21 Litros |  | Stermax / Autoclave Digital Extra | 49,2 x 39,2 cm | https://www.stermax.com.br/produto.php?tp=1&p=26 | 1
| Carrinho para transporte de roupa limpa |  | Suzuki / Carrinho em Fiberglass |  | http://suzuki.ind.br/quem-somos/produtos/?SingleProduct=21 | 1
SALA UTILIDADES
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Invicta | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-invicta https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-invicta | 2* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Acabamento para Válvula de Descarga |  | Docol / Acabamento para Válvula de Descarga Antivandalismo |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-valvula-de-descarga-antivandalismo | 1
| Carrinho de Lixo 240L |  | EcoTotal / Linha Hospitalar | 57 x 73 cm | https://www.ecototal.com.br/lixeiras/produto/produto-9694d/ | 1
| Cuba em Aço Inox |  | Tramontina | 50 x 40 cm | http://www.tramontina.com/p/94092102-537-cuba-profissional-em-aco-inox-50x40-cm | 1
| Ducha Sanitária com registro e derivação |  | Docol / Breezy | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/ducha-higienica-com-registro-e-derivacao-breezy | 1
| Expurgo |  | Palmetal / BS | 50 x 50 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/expurgos-hospitalar-inox/expurgo-palmetal-modelo-bs | 1
| Hamper Hospitalar |  | Palmetal / T01 | Ø 40 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/lixeira-hospitalar-inox/hamper-hospitalar-palmetal-modelo-t01 | 1
SALA UTILIDADES | Torneira de Parede Embutida |  | Docol / Docoleletric |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-parede-embutida-docoleletric | 1
| Unidade de Tratamento de Ar |  | Berliner Luft | Sob Medida | http://www.berlinerluft.com.br/?on=produtos&in=unidades-de-tratamento-de-ar | 1
ENFERMARIA
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Invicta | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-invicta https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-invicta | 1* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Bandeja |  | Teto / Vita | - | http://teto.com.br/produto/550/bandeja-vita/ | 2
| Criado mudo |  | Teto / Mi | 45 x 43 cm | http://teto.com.br/produto/408/criado-mudo-mi/ | 2
| Dispenser Eletrônico para Antisséptico |  | Kimberly Clark Professional / MOD |  | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-antiss%C3%A9ptico/dispenser-mod-para-antiss%C3%A9ptico-em-spray | 1
| Dispenser para Toalha de Mão Hand Free |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-toalhas-de-m%C3%A3o/dispenser-mod-para-toalhas-de-m%C3%A3o-hands-free | 1
| Dispenser Eletrônico para Sabonete Espuma |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-sabonete/dispenser-mod-eletr%C3%B4nico-para-sabonete-em-espuma | 1
| Elevação e Transporte de Pacientes |  | Strattmer / GL5 | 137,2 x 69,5 cm | http://www.strattner.com.br/produtos/medico-hospitalar/reabilitacao-elevacao-e-transporte-de-pacientes-gl5.asp | 1
| Lavatório Suspenso de Canto |  | Deca / L.76.17 | 49,5 x 49,5 cm | http://www.deca.com.br/produto/lavatorio-suspenso-de-canto-com-mesa-branco-l7617/ | 1
| Leito |  | Meta Hospitalar / MT180 | 200 x 90 cm | http://www.metahospitalar.com.br/produtos/camas-hospitalares/mt-180-connect-care-3-edicao-controle-remoto-com-fio-bloqueador-de-funcoes-com-chave-20170516 | 2
| Lixeira com Pedal Inox |  | Palmetal / 30L | Ø 33 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/lixeira-hospitalar-inox/lixeira-com-pedal-inox-palmetal-volume-de-30l | 1
| Mesa Mayo |  | Meta Hospitalar / MT921 |  | http://www.metahospitalar.com.br/produtos/acessorios/MT921-mesa-de-mayo-inox-20160308 | 2
| Poltrona Reclinável |  | Teto / Compac | 66 x 90 cm | http://teto.com.br/produto/53/poltrona-reclinavel-compac/ | 2
| Régua de Gases |  | Air Liquide Healthcare / Standard Internação | 99 cm | https://www.airliquidehealthcare.com.br/painel-servico-hospitalar | 2
| Suporte para Soro |  | Palmetal / SS1 |  | https://www.palmetal.com.br/produtos/suporte-para-soro-inox/suporte-para-soro-palmetal-modelo-ss1 | 2
ENFERMARIA | Torneira para lavotório de mesa |  | Docol / DocolEletric LEED | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-mesa-docoleletric-leed | 1
I.S. ENFERMARIA - LAVABO
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Breezy | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-breezy https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-breezy | 2* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Bacia convencional com saída horizontal |  | Deca / Nuova | 58 x 35 cm | https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-com-saida-horizontal-branco-p13117/ | 1
| Barra de Apoio Horizontal - Para Área da Bacia Sanitária |  | Docol / Barra de Apoio 80cm | 88,7 x 0,67 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-80-cm | 1
| Barra de Apoio Vertical - Para Área do Lavatório |  | Docol / Barra de Apoio 40cm | 46,8 x 0,67 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-40-cm | 2
| Barra de Apoio L |  | Docol / Barra de Apoio em L 80cm | 88,7 x 88,7 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-em-l-80-cm | 1
| Dispenser para Papel Higiênico em Rolo |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-papel-higi%C3%AAnico/dispenser-mod-para-papel-higi%C3%AAnico-em-rolo | 1
| Dispenser para Toalha de Mão Hand Free |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-toalhas-de-m%C3%A3o/dispenser-mod-para-toalhas-de-m%C3%A3o-hands-free | 1
| Dispenser Eletrônico para Sabonete Espuma |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-sabonete/dispenser-mod-eletr%C3%B4nico-para-sabonete-em-espuma | 1
| Ducha Sanitária com registro e derivação |  | Docol / Breezy | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/ducha-higienica-com-registro-e-derivacao-breezy | 1
| Lavatório Suspenso de Canto |  | Deca / L.76.17 | 49,5 x 49,5 cm | http://www.deca.com.br/produto/lavatorio-suspenso-de-canto-com-mesa-branco-l7617/ | 1
| Lixeira com Pedal Inox |  | Palmetal / 30L | Ø 33 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/lixeira-hospitalar-inox/lixeira-com-pedal-inox-palmetal-volume-de-30l | 1
| Torneira para lavotório de mesa |  | Docol / DocolEletric LEED | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-mesa-docoleletric-leed | 1
| Válvula de Descarga |  | Docol / Salvágua Clássica Chrome |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-de-descarga-1-1-2-quot-com-acabamento-salvagua-classica-chrome | 1
I.S. ENFERMARIA - BANHO
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Breezy | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-breezy https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-breezy | 1* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
I.S. ENFERMARIA - BANHO | Banqueta Articulável NBR 9050 |  | Docol / Benefit |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/banqueta-articulavel-para-banheiro-nbr-9050-benefit | 1
| Barra de Apoio |  | Docol / Barra de Apoio 80cm | 88,7 x 0,67 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-80-cm | 1
| Barra de Apoio L |  | Docol / Barra de Apoio em L 80cm | 88,7 x 88,7 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/barra-de-apoio-em-l-80-cm | 1
| Cadeira de Banho |  | Carci / 300 CLO |  | http://www.carci.net/produto/cadeira-de-banho-higienica-em-pvc-para-obeso-carcilife/ | 1
| Chuveiro com Desviador |  | Docol / Bonnaducha LEED | 24,7x0,61 mangueira com 1,75 de estensão | https://www.docol.com.br/pt/produto/chuveiro-bonnaducha-com-desviador-leed | 1
| Maca de Banho |  | ArjoHuntleigh / Carevo | 190 x 88,8 cm | http://www.arjohuntleigh.com/products/hygiene-systems/showering/shower-trolleys/carevo/ | 1
| Válvula para aquecedor de acumulução |  | Docol / Pressmatic Chuveiro | Variação do modelo de acordo com a pressão, devendo ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-para-aquecedor-de-acumulacao-pressmatic-chuveiro-baixa-pressao https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-para-aquecedor-de-acumulacao-pressmatic-chuveiro-alta-pressao | 1
COZINHA
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Invicta | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-invicta https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-invicta | 4* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Banho Maria + Módulo Base |  | Macom / BM91-2M | 40 x 70 cm | http://www.acosmacom.com.br/project/banho-maria-a-gas-e-eletrico-serie-900/ | 1
| Carrinho Térmico |  | Siry Systems / S14 | 64 x 79 x 123 cm | http://www.siryglobal.com/systems/produtos/linha-s/ | 1
| Caldeirão a Gás |  | Macom / CA92-N&G | 90 x 96 cm | http://www.acosmacom.com.br/project/caldeirao-a-gas-serie-900/ | 1
| Congelador Profissional 1 porta |  | Macom / FVVS-SIT | 57 x 80 cm | http://www.acosmacom.com.br/project/refrigerador-e-freezer-slim-serie-versatile/ | 1
| Cuba em Aço Inox Para Área de Lavagem de Utensílios |  | Tramontina | 70 x 50 cm | http://www.tramontina.com/p/94095102-537-cuba-profissional-em-aco-inox-70x50-cm | 2
| Cuba em Aço Inox Para Demais Áreas |  | Tramontina | 50 x 40 cm | http://www.tramontina.com/p/94092102-537-cuba-profissional-em-aco-inox-50x40-cm | 6
| Estante |  | Palmetal / PLT | 80 X 40 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/estantes-inox-profissionais/estante-palmetal-modelo-plt-100-210-60-4-1-2 | 2
| Exaustor |  | Silux / Air | Sob Medida | http://www.silux.com.br/silux-air.php | 1
| Fogão a Gás 4 bocas + Forno |  | Macom / FFG9-90D | 90 x 96 cm | http://www.acosmacom.com.br/project/fogao-de-centro-a-gas-com-forno-serie-900/ | 1
| Fritadeira Elétrica + Módulo Base |  | Macom / FRG92 – N&G | 90 x 96 cm | http://www.acosmacom.com.br/project/cozedor-multifuncional-a-gas-e-eletrico-serie-900/ | 1
COZINHA | Máquina de Lavar Louça |  | Hobart / Ecomax 503 | 60 x 60 cm | http://hobart.itwfeg.com.br/lavadora-de-loucas-ecomax-503 | 1
| Monta Carga |  | Thyssenkrupp / 100Kg - Entradas Opostas | 121 x 91 cm* *dimensões do vão | http://www.thyssenkruppelevadores.com.br/pt-BR/produto/monta-cargas/ | 1
| Refrigerador Profissional 1 porta |  | Macom / RVVS-SIT | 57 x 80 cm | http://www.acosmacom.com.br/project/refrigerador-e-freezer-slim-serie-versatile/ | 1
| Torneira de Parede Embutida |  | Docol / Docoleletric |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-parede-embutida-docoleletric | 8
LAVANDERIA
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Invicta | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-invicta https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-invicta | 3* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Balança |  | Toledo / 2180 Inox - 300Kg | 80 x 80 cm | https://www.toledobrasil.com.br/balanca/balancas-de-piso/2180inox | 1
| Calandra |  | Suzuki / Calandra Mural |  | http://suzuki.ind.br/quem-somos/produtos/?SingleProduct=11 | 1
| Carrinho para transporte de roupa limpa |  | Suzuki / Carrinho em Fiberglass |  | http://suzuki.ind.br/quem-somos/produtos/?SingleProduct=21 | 1
| Cuba em Aço Inox |  | Tramontina | 70 x 50 cm | http://www.tramontina.com/p/94095102-537-cuba-profissional-em-aco-inox-70x50-cm | 2
| Estante |  | Palmetal / PLT | 100 x 60 x 210 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/estantes-inox-profissionais/estante-palmetal-modelo-plt-100-210-60-4-1-2 | 1
| Hamper Hospitalar |  | Palmetal / T01 | Ø 40 cm | https://www.palmetal.com.br/produtos/lixeira-hospitalar-inox/hamper-hospitalar-palmetal-modelo-t01 | 4
| Lavadora Extratora |  | Suzuki / MLGS 10Kg |  | http://suzuki.ind.br/quem-somos/produtos/?SingleProduct=7 | 1
| Mesa |  | Tramontina | 180 x 70 cm | http://www.tramontina.com/p/68712818-247-mesa-de-centro-em-aco-inox-com-prateleira-inferior-1800x700 | 1
| Monta Carga |  | Thyssenkrupp / 100Kg - Entradas Opostas | 121 x 91 cm* *dimensões do vão | http://www.thyssenkruppelevadores.com.br/pt-BR/produto/monta-cargas/ | 1
| Prensa de Roupas |  | Suzuki |  | http://suzuki.ind.br/quem-somos/produtos/?SingleProduct=16 | 1
| Secadora Rotativa |  | Suzuki / 10Kg |  | http://suzuki.ind.br/quem-somos/produtos/?SingleProduct=10 | 1
| Torneira de Parede Embutida |  | Docol / Docoleletric |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-parede-embutida-docoleletric | 2
I.S. DE BARREIRA - LAVANDERIA
| Acabamento de Registro DocolBase |  | Docol / Breezy | Variação de bitola deverá ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-2-quot-3-4-quot-e-1-quot-breezy https://www.docol.com.br/pt/produto/acabamento-para-registro-docolbase-1-1-2-quot-e-1-1-4-quot-breezy | 3* *pode variar de acordo com projeto hidráulico
| Válvula para aquecedor de acumulução |  | Docol / Pressmatic Chuveiro | Variação do modelo de acordo com a pressão, devendo ser compatível com projeto hidráulico | https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-para-aquecedor-de-acumulacao-pressmatic-chuveiro-baixa-pressao https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-para-aquecedor-de-acumulacao-pressmatic-chuveiro-alta-pressao | 1
| Bacia convencional com saída horizontal |  | Deca / Nuova | 58 x 35 cm | https://www.deca.com.br/produto/bacia-convencional-com-saida-horizontal-branco-p13117/ | 1
| Cuba de embutir redonda |  | Deca | Ø 36 cm | http://www.deca.com.br/produto/cuba-de-embutir-redonda-branco-l4117/ | 1
| Chuveiro |  | Docol / Bonnaducha LEED | 18,1 x 0,65 cm | https://www.docol.com.br/pt/produto/chuveiro-bonnaducha-leed | 1
| Dispenser para Papel Higiênico em Rolo |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-papel-higi%C3%AAnico/dispenser-mod-para-papel-higi%C3%AAnico-em-rolo | 1
| Dispenser para Toalha de Mão Hand Free |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-toalhas-de-m%C3%A3o/dispenser-mod-para-toalhas-de-m%C3%A3o-hands-free | 1
| Dispenser Eletrônico para Sabonete Espuma |  | Kimberly Clark Professional / MOD | - | http://www.kcprofessional.com.br/produtos/dispensers/dispenser-para-sabonete/dispenser-mod-eletr%C3%B4nico-para-sabonete-em-espuma | 1
| Ducha Sanitária com registro e derivação |  | Docol / Breezy | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/ducha-higienica-com-registro-e-derivacao-breezy | 1
| Torneira para lavotório de mesa |  | Docol / DocolEletric LEED | - | https://www.docol.com.br/pt/produto/torneira-para-lavatorio-de-mesa-docoleletric-leed | 1
| Válvula de Descarga |  | Docol / Salvágua Clássica Chrome |  | https://www.docol.com.br/pt/produto/valvula-de-descarga-1-1-2-quot-com-acabamento-salvagua-classica-chrome | 1