## MATERIAIS
| QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO |  |  | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde |  |  | PROTOTIPO_QMA_R00 |  | 2018-02-02
| MATERIAIS | [7 empty] | OBSERVAÇÕES
| CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS.
Piso
| A01 | Vinílico | Manta | Tarkett | IQ Optima | 3242871
| A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm
| A03 | Chapa de Aço | Xadrez | [5 empty] | Chapa dobrada
| A04 | Silestone |  |  |  | Marina Stellar
| A05 | Porcelanato | Borda Curva | Portobello | Barlavento | Caribbean | EXT BOLD | 29,5 x 29,5 cm
Rodapé
| B01 | Rodapé | Vinílico | Tarkett | IQ Optima | 3242871 |  | H = 20 cm | Rodapé Hospitalar
| B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm
Parede
| C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil
| C02 | Formica |  | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm
| C03 | Formica |  | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm
| C04 | Formica |  | Formica | Formiwall | Azul Francês L115, Íris L168, Azul Real L117, Grape L564 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Nas meias paredes da IS Enfermaria e na parede oposta à porta de entrada do Banho Enfermaria. Paginação alternando as cores, conforme projeto executivo.
| C05 | ACM |  | Alucomaxx | PVDF | Br723 Jade |  | 1250 x 5000 x 4 mm | Face leste da caixa de escada
| C06 | ACM |  | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White |  | 1250 x 5000 x 4 mm
Vidro
| D01 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 |  | Conforme projeto executivo de esquadrias
| D02 | Vidro | Polarizado | PKO | Privacy Glass | Incolor |  | Conforme projeto executivo de esquadrias
| D03 | Vidro | Temperado | Blindex |  | Incolor |  | Conforme projeto executivo de esquadrias
| D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias
Esquadria
| E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio |  |  | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias
| E02 | Esquadria interna | Alumínio |  |  | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias
Teto
| F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco
| F02 | Adesivo | Vinílico | Viniltec |  |  | Fosco | Estampa desevolvida pelos bolsistas | Caminho para estampa: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.3_Design Grafico > Arquivo "Estampa.png"
Brise
| G01 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Quadrobrise 40 x 60 | Branco
| G02 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Stripweave | Lilás, verde, azul e branco | Perfurado #401 | Cores em conformidade com as imagens renderizadas | Caminho para imagens renderizadas: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.2_Imagens
Bancadas
| H01 | Silestone |  |  |  | Marina Stellar
| H02 | Inox

## QMA
|  | QUADRO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO |  |  | Eficiência Hídrica em Unidade de Saúde |  |  | PROTOTIPO_QMA_R00 |  | 2018-02-02
CÔMODOS |  | MATERIAIS | [7 empty] | OBSERVAÇÕES
|  | CÓDIGO | PRODUTO | TIPO | FABRICANTE | LINHA | COR | ACABAMENTO | DIMENSÕES / OBS.
GERAL | ESCADA
| Piso | A03 | Chapa de Aço | Xadrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapa dobrada
| Paredes | C06 | ACM | 0 | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | 0 | 1250 x 5000 x 4 mm
Guarda Corpo
ELEVADOR
| Piso | A04 | Silestone | 0 | 0 | 0 | Marina Stellar | 0 | 0 | 0
HALL, CORREDOR
| Piso | A01 | Vinílico | Manta | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | 0 | 0 | 0
| Rodapé | B01 | Rodapé | Vinílico | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | 0 | H = 20 cm | Rodapé Hospitalar
| Paredes | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Até H = 130 cm
| Teto | F02 | Adesivo | Vinílico | Viniltec | 0 | 0 | Fosco | Estampa desevolvida pelos bolsistas | Caminho para estampa: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.3_Design Grafico > Arquivo "Estampa.png"
FACHADAS
| Paredes | C05 | ACM | 0 | Alucomaxx | PVDF | Br723 Jade | 0 | 1250 x 5000 x 4 mm | Face leste da caixa de escada
| Paredes | C06 | ACM | 0 | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | 0 | 1250 x 5000 x 4 mm | Paredes externas exceto nas aberturas
| Vidro | D01 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | 0 | Conforme projeto executivo de esquadrias | Aberturas e face sul da caixa de escada
| Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Brise | G01 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Quadrobrise 40 x 60 | Branco | 0 | 0 | Paredes 1º pav.
| Brise | G02 | Brise | Metálico | Hunter Douglas | Stripweave | Lilás, verde, azul e branco | Perfurado #401 | Cores em conformidade com as imagens renderizadas | Paredes do 2º e 3º pavimentos exceto as da torre de circulação vertical.
1º PAVIMENTO | LAGO
| Piso | A05 | Porcelanato | Borda Curva | Portobello | Barlavento | Caribbean | EXT BOLD | 29,5 x 29,5 cm | 0
Paredes
ENFERMARIA
| Piso | A01 | Vinílico | Manta | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | 0 | 0 | 0
| Rodapé | B01 | Rodapé | Vinílico | Tarkett | IQ Optima | 3242871 | 0 | H = 20 cm | Rodapé Hospitalar
| Paredes | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Vidro | D02 | Vidro | Polarizado | PKO | Privacy Glass | Incolor | 0 | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
1º PAVIMENTO | Teto | F02 | Adesivo | Vinílico | Viniltec | 0 | 0 | Fosco | Estampa desevolvida pelos bolsistas | Caminho para estampa: Consolidados > 06_PROTOTIPO > 06_DESIGN > 6.3_Design Grafico > Arquivo "Estampa.png"
I.S. ENFERMARIA
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Paredes | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Nas paredes piso-teto
| Paredes | C04 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Azul Francês L115, Íris L168, Azul Real L117, Grape L564 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Nas meias paredes. Paginação alternando as cores, conforme projeto executivo.
| Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H01 | Silestone | 0 | 0 | 0 | Marina Stellar | 0 | 0 | 0
BANHO ENFERMARIA
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Paredes | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Paredes | C04 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Azul Francês L115, Íris L168, Azul Real L117, Grape L564 | Sem Textura | 125 x 280 cm | Na maior parede oposta à porta de entrada do Banho Enfermaria. Paginação alternando as cores, conforme projeto executivo.
| Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H01 | Silestone | 0 | 0 | 0 | Marina Stellar | 0 | 0 | 0
I.S. VISITANTES
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Paredes | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
1º PAVIMENTO | Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H01 | Silestone | 0 | 0 | 0 | Marina Stellar | 0 | 0 | 0
BANHO VISITANTES
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Paredes | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Vidro | D04 | Vidro | Insulado e temperado | Cebrace | Cool Lite SKNT | 154 | Serigrafado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E01 | Esquadria (fachada unitizada) | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H01 | Silestone | 0 | 0 | 0 | Marina Stellar | 0 | 0 | 0
C.M.E
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C03 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | 0 | Incolor | 0 | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H02 | Inox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALA DE UTILIDADES
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C03 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | 0 | Incolor | 0 | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H02 | Inox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1º PAVIMENTO | GASES
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | 0 | 0 | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
LIXO
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | 0 | 0 | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
2º PAVIMENTO | COZINHA
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C03 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
| Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | 0 | Incolor | 0 | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H02 | Inox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAVANDERIA
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | I.S. LAVANDERIA
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C03 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Cinza Claro L119 | Sem Textura | 125 x 280 cm | 0
|  | C02 | Formica | 0 | Formica | Formiwall | Branco Real L515 | Sem Textura | 125 x 280 cm | I.S. LAVANDERIA
| Vidro | D03 | Vidro | Temperado | Blindex | 0 | Incolor | 0 | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Esquadria | E02 | Esquadria interna | Alumínio | 0 | 0 | Natural | Anodizado | Conforme projeto executivo de esquadrias | 0
| Teto | F01 | Tinta | Acrílico Standard | Suvinil | Tetos | Branco | Fosco | 0 | 0
| Bancadas | H02 | Inox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3º PAVIMENTO
| Piso | A02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White CBAC | NAT RET | 60 x 60 cm | 0
| Rodapé | B02 | Porcelanato | Técnico | Portobello | Mineral Técnica | Off White RD CBAC | NAT RET | 15 x 60 cm | 0
| Paredes | C06 | ACM | 0 | Alucomaxx | Nano | Nbr850 White | 0 | 1250 x 5000 x 4 mm | Paredes externas da cobertura do protótipo
| Paredes | C01 | Tinta | Premium | Suvinil | Epóxi Anticorrosivo | Vinil | 0 | 0 | Paredes internas da cobertura do protótipo