## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA
Nome Cliente: LABORATORIO DE MONITORAMENTO ATMOSFERICO E CLIMATICO - |  |  |  | Data do Orçamento: AGOSTO 2025
Local da Obra:SUBSOLO ICC - INSTITUTO DE FISICA SALA BSS 279 |  |  |  | Área construída:
Responsável p/orçamento(Nome/CREA):
Item | Especificações (Adotar Padrão TCPO) | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Serviço (R$) | Total do Item (R$)
1 | Projetos e taxas |  |  |  |  | 0
| ART obra | 0 | un | 0 | 0
2 | Administração da obra |  |  |  |  | 0
| Encarregado Geral ( parcial) | 0 | mês | 0 | 0
| Engenheiro residente de obra (visitas diarias) | 0 | mês | 0 | 0
3 | Demoliçoes |  |  |  |  | 0
| Demolição de divisoria, sem reaproveitamento | 0 | m² | 0 | 0
| Retirada de Entulho | 0 | vb | 0 | 0
| Retirada de porta para reaproveitamento | 0 | u | 0 | 0
4 | Alvenaria/fechamentos |  |  |  |  | 0
| Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência ≥ 3 MPa), parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, | 0 | m² | 0 | 0
5 | Revestimentos internos |  |  |  |  | 0
| Reboco ( massa única) para parede interna com chapisco previo | 0 | m² | 0 | 0
| Fornecer e instalar bancada com cuba | 0 | vb | 0 | 0
6 | Portas/Esquadrias |  |  |  |  | 0
| Porta de madeira 1.50x 2,10 m, externa, com batente, guarnição e ferragem | 0 | un | 0 | 0
7 | Instalações Elétricas/Telefônicas Rede |  |  |  |  | 0
| Ajustes na instalacao eletrica interna inclusive com circuitos novos para os equipos de ar condicionado | 0 | vb | 0 | 0
8 | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 0
| Ajustes na instalacao hidraulica interna | 0 | vb | 0 | 0
9 | Instalações de Ar Condicionado |  |  |  |  | 0
| Fornecimento e instalacao de equipamento de AC 12000BTU - referencia Inverter Daikin so frio | 2 | un | 0 | 0
| Idem idem um equipo de 36.000 Btuh - referencia Daikin Inverter 220v | 1 | un | 0 | 0
| Exaustor Ventilador Axial Industrial 500mm 50cm 9.600 M³hrs 0 - Fornecimento e instalacao | 2 | un | 0 | 0
10 | Pintura |  |  |  |  | 0
| Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pinturaacrilica - com mão de obra empreitada | 0 | m² | 0 | 0
| Pintura com tinta Acrilica acetinada cor a definir em parede interna com três demãos, sem massa corrida - | 0 | m² | 0 | 0
| Pintura de teto com revisao em tinta acrilica fosca | 0 | m² | 0 | 0
11 | Marcenaria |  |  |  |  | 0
| Móveis sob medida conforme projeto anexo | 0 | m² | 0 | 0
| Prateleiras em mdf conforme projeto | 0 | 0 | 0 | 0
| Reforma das mesas ( tampos conforme indicacao em projeto) | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaveterio movel | um | 3 | 0 | 0
Pintura
12 | Limpeza |  |  |  |  | 0
| Limpeza geral da obra | 1 | vb | 0 | 0
13 | OMISSOS |  |  |  |  | 0
|  | 1 | vb | 0 | 0
| TOTAL .................................... |  |  |  |  | 0
| BDI - empreendimento .............................. |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL ( incluindo o BDI ) .................................. |  |  |  |  | 0
| BDI - ADOTADO | 28%
Observações: - As especificações solicitadas podem ser feitas no Memorial Descritivo. Não sendo necessário, neste caso,
repetí-las neste orçamento.
- SÓ DEVEM CONSTAR DO ORÇAMENTO OS SERVIÇOS A SEREM EFETIVAMENTE REALIZADOS.