## LITOTERCA URCA
corretos em DWG | defeituosos em DWG | observação | Tipo
098-PE-ARQ-MD-0001-R01.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | arquitetura
098-PE-ARQ-ET-0001-DCTO-R00.pdf |  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | arquitetura
098-ARQ-DT-0001-R01.dwg |  | escritas meio defeituosas so no DWG | arquitetura
098-ARQ-DT-0002-R01 |  | escritas meio defeituosas so no DWG | arquitetura
098-ARQ-DT-0003-R01 |  | escritas meio defeituosas so no DWG | arquitetura
098-ARQ-DT-0004-R01 |  | escritas meio defeituosas so no DWG | arquitetura
098-ARQ-DT-0005-R01 |  | escritas meio defeituosas so no DWG | arquitetura
098-ARQ-DT-0010-R01 (1) |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0011-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0012-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0013-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0014-R01 |  |  | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0015-R01 | primeira pagina em branco diferente do PDF | arquitetura
098-ARQ-DT-0015A-R01 |  |  | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0016-R01 | duas paginas em branco ta diferente do PDF | arquitetura
098-ARQ-DT-0017-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0018-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0019-R01 |  |  | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0019A-R01 | duas paginas em branco diferente PDF | arquitetura
098-ARQ-DT-0020-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0021-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0022-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0023-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0024-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0025-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0026-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0027-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0028-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0030-R01 |  | meio descentralizado na prancha | arquitetura
098-ARQ-DT-0031-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0201-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0202-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0301-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0302-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0303-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0322-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0401-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0402-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0411-R00 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0501-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0502-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0601-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0602-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0611-R01 |  |  | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0612-R01 | primeira pagina em branco diferente do PDF- layout 01. so aparece os desenhos | arquitetura
098-ARQ-DT-0621-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0631-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0641-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0642-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0651-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0661-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0671-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0681-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0691-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0700-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0701-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0721-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0741-R00 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0742-R00 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0743-R00 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0801-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0802-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0811-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-0812-R01 |  |  | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0821-R01 | cad abre mas os comandos não respondem | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0831-R01 | sem o PDF | arquitetura
| 098-ARQ-DT-0901-R01.pdf | sem o DWG | arquitetura
098-ARQ-DT-0902-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-1001-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-1002-R01 |  |  | arquitetura
098-ARQ-DT-1003-R01 |  |  | arquitetura
098-PE-CLI-MD-0001-R00 |  | MEMORIAL DESCRITIVO | climatizacao
098-PE-CLI-DT-0001-R00 |  | prancha mal dimensionada diferente do PDF | climatizacao
098-PE-CLI-DT-0002-R00 |  | prancha mal dimensionada diferente do PDF | climatizacao
098-PE-CLI-DT-0003-R00 |  | prancha mal dimensionada diferente do PDF | climatizacao
098-PE-CLI-DT-0101-R00 |  | prancha mal dimensionada diferente do PDF | climatizacao
098-PE-CLI-DT-0102-R00 |  | prancha mal dimensionada diferente do PDF | climatizacao
098-PE-CLI-DT-0103-R00 |  | prancha mal dimensionada diferente do PDF | climatizacao
98-MD-ECO-0001-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | estrutura
98-PE-ECO-DT-0001-R02 |  | prancha mal dimensionada DWG | estrutura
98-PE-ECO-DT-0002-R00 |  | prancha DWG falta alguns quadros que o PDF possui | estrutura
98-PE-ECO-DT-0003-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0004-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0005-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0006-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0007-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0008-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0009-R00 |  | no DWG so tem o modelo layout 01 esta sem | estrutura
98-PE-ECO-DT-0010-R00 |  | o DWG tem o modelo e o layout 02 certos comparado ao PDF | estrutura
98-PE-ECO-DT-0011-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0012-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0013-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0014-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0015-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0019-R00 |  |  | estrutura
98-PE-ECO-DT-0020-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0021-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0022-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0023-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0024-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0025-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0026-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
98-PE-ECO-DT-0027-R00 |  | letras do PDF claras no carimbo/ só a pagina "modelo" do DWG tem informaçoes | estrutura
| 98-PE-ECO-DT-0028-R00 | sem o PDF | estrutura
098-PE-ELE-DT-0202-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | eletrica
098-PE-EFO-DT-0001-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0002-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0003-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0004-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0005-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0006-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0007-R00 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0101-R02 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0102-R02 |  |  | eletrica
098-PE-EFO-DT-0103-R01 |  |  | eletrica
098-PE-EIL-DT-0001-R00 |  | sem layout so modelo | eletrica
098-PE-EIL-DT-0002-R00 |  | sem layout so modelo | eletrica
098-PE-EIL-DT-0101-R01 |  |  | eletrica
098-PE-EIL-DT-0102-R01 |  |  | eletrica
098-PE-EIL-DT-0103-R01 |  |  | eletrica
098-PE-ETI-DT-0001-R00 |  | sem layout so modelo | eletrica
098-PE-ETI-DT-0002-R00 |  | sem layout so modelo | eletrica
098-PE-ETI-DT-0003-R00 |  | sem layout so modelo | eletrica
098-PE-ETI-DT-0101-R02 |  |  | eletrica
098-PE-ETI-DT-0102-R02 |  |  | eletrica
098-PE-FUN-MD-0001-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | fundaçao
098-PE-FUN-DT-0001-R03 |  | informacoes fora da folha branca | fundaçao
098-PE-HID-MD-0001-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | esgoto
098-PE-HES-DT-0001-R00 |  | informaçoes fora da dimensão da folha | esgoto
098-PE-HES-DT-0002-R00 |  | informaçoes fora da dimensão da folha | esgoto
098-PE-HES-DT-0003-R01 |  | informaçoes fora da dimensão da folha | esgoto
098-PE-HES-DT-0101-R01 |  |  | esgoto
098-PE-HES-DT-0102-R02 |  |  | esgoto
098-PE-HES-DT-0103-R01 |  |  | esgoto
098-PE-HES-DT-0104-R01 |  |  | esgoto
098-PE-HID-DT-0001-R00 |  | no DWG menor que o tmanho da folha branca | hidraulia
098-PE-HID-DT-0002-R01 |  |  | hidraulia
098-PE-HID-DT-0003-R01 |  |  | hidraulia
098-PE-HID-DT-0004-R00 |  |  | hidraulia
098-PE-HID-DT-0101-R01 |  |  | hidraulia
098-PE-HID-DT-0102-R02 |  |  | hidraulia
098-PE-HID-DT-0103-R01 |  |  | hidraulia
098-PE-HID-DT-0104-R01 |  |  | hidraulia
098-PE-PVI-MD-0001-R01.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | pavimentacao
098-PE-PVI-DT-0001-R02 |  |  | pavimentacao
| 098-LG-CBMERJ-ARQ-0001-R00 | sem o DWG | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-01_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-02_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-03_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-04_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-05_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-06_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
098-LG-CBMERJ-PRO-0001-R00 |  | documento PDF | protecao contra incedio
| 098-LG-CBMERJ-DT-07_R0 | sem o DWG | protecao contra incedio
SEI_SEI_180007_000404_2022 |  | documento PDF | inepac patrimonio culturl
098-PL-INP-DT-IN01-R00 |  |  | inepac patrimonio culturl
| 098-EP-ARQ-EP001-R0 | sem o DWG / planta terreo | estudo preliminar IRPH
| 098-EP-ARQ-EP002-R1 | sem o DWG / planta superior | estudo preliminar IRPH
| 098-EP-ARQ-EP003-R0 | sem o DWG / cortes e perspecivas | estudo preliminar IRPH
APROVACAO IRPH_CPRM |  | documento PDF | estudo preliminar IRPH
| 098-LG-SMU-DT-SMU01-DESE-R0 | sem o DWG / projeto padrao anexo III LCIN | SMU
098-LG-SMU-DOC-ANI-0001-R00 |  | documento PDF | SMU
098-LG-SMU-E1-DEC-0001-R00 |  | documento PDF | SMU
098-LG-SMU-MD-0001-R00 |  | documento PDF | SMU
PAL-39215 |  | documento PDF | SMU

## CRG
DWG CORRETOS | DWG ERRADOS | OBSERVAÇOES | TIPO | RESPOSTA FACCIO
CRG-PE-PSG-001-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | arquitetura
CRG-PE-AR-001-R02.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | arquitetura
RRT ARQUITETURA.pdf |  | ART
A100-FACC-EXE-PLANTAS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO-R2 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | arquitetura
A101-FACC-EXE-PROJETO DE PAISAGISMO-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
A102-FACC-EXE-IMPLANTAÇÃO-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima | arquitetura
A103-FACC-EXEC- PAVIMENTO INFERIOR - TÉRREO-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A104- FACC-EXE -PAVIMENTO 1° PAVIMENTO - 2° PAVIMENTO-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A105-FACC-EXEC- COBERTURA-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A106-FACC - EXEC -ELEVAÇÕES NORTE E SUL-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A107-FACC-EXE - ELEVAÇÕES LESTE E OESTE |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A108-FACC-EXEC-CORTES-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A109-FACC-EXE-DETALHAMENTO ESCADA PRINCIPAL E CA08-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A110-FACC-EXE-DETALHAMENTO LAJE TÉCNICA-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A111-FACC-EXE-DETALHAMENTO ESCADA DE EMERGÊNCIA-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
| A112-FACC-EXE-DETALHAMENTO PAINÉIS DA FACHADA-R1 | ao abrir o DWG o autocad não responde/para de funcionar | arquitetura | Colocamos o arquivo em versão 2004 para verificar se funciona. Aqui com versões 2018 e 2023 o arquivo abre normalmente
A113-FAC-EXE-DETALHES DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DET CAIXA-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
A114-FACC-EXE-DETALHES COBERTURA EXTERNA E PAINEL DE MADEIRA-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
A-115-FACC-EXE - AREAS MOLHADAS-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | arquitetura
A116-120-FACC-EXE-CAIXILHOS-R1 |  | estao da A116 à A120 juntas no DWG, todas com algumas infos a menos que o PDF | arquitetura
A121-FACC-EXE-DETALHE DE DIVISÓRIAS-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
A122-FACC-EXE - PLANTA DE ACESSIBILIDADE - INFERIOR E TÉRREO |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo, tbm tem escrita em cima e infos faltando | arquitetura
A-123-FACC-EXE - PLANTA DE ACESSIBILIDADE - 1° e 2° PAVIMENTO |  | no DWG tem informacao faltando acima do carimbo e uma escrita em cima do desenho, diferente do PDF | arquitetura
B100-FACC -EXE-LAYOUT-PAVIMENTO INFERIOR - TÉRREO-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
B101-FACC-EXE-LAYOUT - 1° e 2° PAVIMENTO-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
C100-FACC-EXE - PLANTA DE PISO - INFERIOR E TÉRREO |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
C101-FACC-EXE - PLANTA DE PISO - 1° e 2° PAVIMENTO |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
D100-FACC-EXE - PLANTA DE FORRO - INFERIOR E TÉRREO |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
D101-FACC-EXE - PLANTA DE FORRO - 1° E 2° PAVIMENTO |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
E101-FACC CRG - PLANTA DE TERRAPLANAGEM-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
E-102-FACC-EXE-PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS-R1 |  | modelo DWG sem carimbo, o Layout 01 do DWG tem carimbo | arquitetura
1024_21-CLI-PE-MEM-GER-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | ar condicionado
ART CRG URCA.pdf |  | ART | ar condicionado
FACC-CRG-CLI-PE-QNT-R01.pdf |  | QUANTITATIVO | ar condicionado
FACC-CRG-CLI-PE-GER-R02 |  | PDF correspondente:FACC-CRG-CLI-PE-FLX-R02.pdf | ar condicionado
| FACC-CRG-CLI-PE-TER-R02.pdf | sem o DWG | ar condicionado | Todas as pranchas de climatização estão inseridas em um mesmo arquivo DWG nomeado FACC-CRG-CLI-PE-GER-R02. Reenviaremos o arquivo.
| FACC-CRG-CLI-PE-DET-R02.pdf | sem o DWG | ar condicionado
| FACC-CRG-CLI-PE-2PV-R02.pdf | sem o DWG | ar condicionado
| FACC-CRG-CLI-PE-1PV-R02.pdf | sem o DWG | ar condicionado
21005-ELE-PE-MED-001_00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | eletrica
ART_Lab de Geociencias-Eletrica.pdf |  | ART | eletrica
21005-ELE-PE-QTD-001_00.pdf |  | QUANTITATIVO | eletrica
21005-ELE-PE-ILM-PAV-100-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ILM-PAV-101-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ILM-PAV-102-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ILM-PAV-103-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ENT-PAV-200-00 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ENT-PAV-201-00 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ENT-PAV-202-00 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ALM-PAV-300-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ALM-PAV-301-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ALM-PAV-302-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ALM-PAV-303-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-ELE-PE-ALM-PAV-304-00 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | eletrica- iluminacao e alimentacao
21005-FOT-PE-QTD-001-00.pdf |  | QUANTITATIVO | eletrica- energia fotovoltaica
21005-ELE-PE-MDFT-GER-001-R00.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | eletrica- energia fotovoltaica
21005-ELE-PE-FOT-COB-700-00 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | eletrica- energia fotovoltaica
21005-ELE-PE-FOT-COB-701-00 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | eletrica- energia fotovoltaica
21005-SIS-EX-SUB-001-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | eletrica- sistemas
21005-SIS-EX-PAV-002-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | eletrica- sistemas
| 21005-ELE-PE-SPD-PAV-501-01 | conteudo do DWG falta info nos desenhos que no PDF tem | eletrica- SPDA | Necessita de arquivo base XREF. Reenviamos os arquivos com a incorporação do mesmo.
| 21005-ELE-PE-SPD-PAV-502-01 | conteudo do DWG falta info nos desenhos que no PDF tem | eletrica- SPDA
| 21005-ELE-PE-SPD-PAV-503-01 | conteudo do DWG falta info nos desenhos que no PDF tem | eletrica- SPDA
MD_4316-R0- Estutura.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | estrutura
ART 4316 -ESTRUTURA.pdf |  | ART | estrutura concreto
MC_4316-01-R1.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | estrutura concreto
4316-E-02-R3 - Formas do Inferior |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-03-R3 - Formas do Terreo |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm | estrutura concreto
4316-E-04-R3 - Formas do Pav1 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm | estrutura concreto
4316-E-05-R3 - Formas do Pav2 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-06-R3 - Formas da Cobertura |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-07-R1 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-08-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-09-R1 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-10-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-11-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-12-R1 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-13-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-14-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-15-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-16-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-17-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-18-R1 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-19-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-20-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-21-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-22-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-23-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-24-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-25-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-26-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-27-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-28-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-29-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-30-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-31-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, segunda prancha do DWG em branco | estrutura concreto
4316-E-32-R1 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm | estrutura concreto
4316-E-33-R0 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm | estrutura concreto
MC_4316-03-R0.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | estrutura metalica
4316-M-01-R7 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm mas dimencionada errada nesta | estrutura metalica
4316-M-02-R0 |  | carimbo no modelo do DWG, carimbo em todas, mas apenas ele que aparece nas 2 ultimas pranchas | estrutura metalica
4316-M-03-R0 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm | estrutura metalica
4316-M-04-R1 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm mas dimencionada errada nesta | estrutura metalica
ART- FUNDAÇÃO.pdf |  | ART | fundaçao
5904-FU-EX-001-FUN-R00 |  | carimbo no modelo do DWG e na segunda prancha tbm mas apenas ele | fundaçao
ART_-Hidraulica.pdf |  | ART | hidraulica
21005-HID-PE-MED-001-01.pdf |  | MEMORIAL DESCRITIVO | hidraulica
21005-HID-PE-QTD-001-01.pdf |  | QUANTITATIVO | hidraulica
21005-HID-PE-PAV-001-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | hidraulica
21005-HID-PE-PAV-002-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | hidraulica
21005-HID-PE-PAV-003-02 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | hidraulica
21005-HID-PE-PAV-004-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem, mal dimensionada | hidraulica
21005-HID-PE-PAV-005-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | hidraulica
21005-HID-PE-PAV-006-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | hidraulica
ASBUILT_MCT_24062021_REV2 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | levantamento planialtimetrico
696-21 FACCIO art2020210136281.pdf |  | PDF documento | sondagem
21.696.00-SPT-URCA-ACTOP.pdf |  | PDF documento | sondagem
Caderno de imagens - FACC.pdf |  | PDF documento | caderno de imagens
21005-ELE-PE-ENT-PAV-200-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | projeto entrada de energia
21005-ELE-PE-ENT-PAV-201-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | projeto entrada de energia
21005-ELE-PE-ENT-PAV-202-01 |  | modelo DWG sem carimbo, mas a segunda prancha (a primeira que abre) tem | projeto entrada de energia